附件四：

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量 等级 | 参考品牌 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |
|  |  | （一）主体结构工程土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 | 按设计和规范要求 | 合格及以上 | 建福 | 华润 | 海螺 |  |  |
| 2 | 钢筋 | 按设计和规范要求 | 合格及以上 | 三钢 | 首钢 | 宝钢 |  |  |
| 3 | 轻质砂浆、石膏砂浆 | 按设计和规范要求 | 合格及以上 | 圣戈班 | 美巢 | 百城福 |  |  |
| 4 | 防水涂料、防水卷材 | 按设计和规范要求 | 合格及以上 | 东方雨虹 | 广州科顺 | 深圳卓宝 |  |  |
| 5 | 乳胶漆（含腻子粉） | 按设计要求 | 合格及以上 | 立邦 | 华润 | 多乐士 |  |  |
| 6 | 防火门 | 按设计要求 | 合格及以上 | 蓝盾 | 泉州辉盛 | 福建金盾 |  |  |
| 7 | 玻璃 | 按设计要求 | 合格及以上 | 耀皮 | 台玻 | 南玻 | 信义 |  |
|  |  | （按深化设计要求，原厂原片，需加注原厂LOGO） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 玻璃深加工 | 按设计要求 | 合格及以上 | 港达 | 新福兴 | 新亨通 |  |  |
| 9 | 铝合金型材 | 按设计要求 | 合格及以上 | 兴发 | 广东坚美 | 闽铝（南平铝业） | 亚铝“南亚” |  |
| 10 | 铝合金门窗五金件（锁具、铰链、滑轮等） | 按设计要求 | 合格及以上 | 坚朗 | 杨氏立兴 | 格屋 |  |  |
| 11 | 铝合金密封胶 | 按设计要求 | 合格及以上 | 广州白云SS550 | 杭州之江JS222 | 成都硅宝 566 | 广州安泰 173 |  |
| 12 | 外墙真石漆（仿石涂料）、外墙涂料(含腻子及各涂层) | 按设计要求 | 合格及以上 | 三棵树 | 立邦 | 亚士 | 富思特 |  |
| 13 | 防火卷帘门 | 按设计要求 | 合格及以上 | 福州上华 | 厦门盟达 | 福建金盾 |  |  |
| 14 | 铝合金制作 | 按设计要求 | 合格及以上 | 安徽新视野 | 厦门百思得 | 福建国华 | 厦门众恒鑫 |  |
| 15 | 墙面瓷砖和石材（含人造石）粘贴剂、瓷砖胶、填缝剂 | 按设计要求 | 合格及以上 | 德高 | 圣戈班伟伯 | 欧丽亚 |  |  |
| 16 | 防霉涂料 | 按设计要求 | 合格及以上 | 多乐士 | 立邦 | 华润 |  |  |
| 17 | 矿棉板及吊顶系统 | 按设计要求 | 合格及以上 | 杰森 | 龙牌 | 博莱迪 | 阿姆斯壮 | 优时吉博罗 |
| 18 | 石膏板 | 按设计要求 | 合格及以上 | 杰森 | 龙牌 | 博莱迪 | 可耐福 | 优时吉博罗 |
| 19 | 固化剂、地坪漆 | 按设计要求 | 合格及以上 | 西卡 | 马贝 | 同等档次品牌 |  |  |
| 20 | 成品烟道 | 按设计要求 | 合格及以上 | 海沧冠兴 | 凯丰烟道 | 同等档次品牌 |  |  |
| （二）主体结构工程安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线 | 按设计要求 | 合格及以上 | 浙江汉通 | 广东坚宝 | 广东南洋 | 深圳深缆 |  |
| 2 | 电缆、预制分支电缆 | 按设计要求 | 合格及以上 | 南平太阳 | 江苏远东 | 江苏宝胜 | 江苏亨通 |  |
| 3 | 各类桥架（线槽） | 按设计要求 | 合格及以上 | 厦门好周到 | 厦门永华 | 厦门东炜 |  |  |
| 4 | 矿物绝缘电缆 | 按设计要求 | 合格及以上 | 南平太阳 | 江苏远东 | 江苏宝胜 | 江苏亨通 | 上海永进 |
| 5 | 疏散指示灯、安全出口标志灯等应急灯具 | 按设计要求 | 合格及以上 | 广东凯信达 | 厦门东科信 | 厦门卡利 |  |  |
| 6 | 灯具（含光源、整流器） | 按设计要求 | 合格及以上 | 三雄极光 | 雷士 | 钜豪 | 信达 |  |
| 7 | JDG电线管、KBG管（双面镀锌） | 按设计要求 | 合格及以上 | 上海凯必吉 | 盛超凯越 | 北京鑫泰盛 | 福建亚通 |  |
| 8 | PVC电线套管（中型M） | 按设计要求 | 合格及以上 | 佛山顾地 | 武汉金牛 | 福建亚通 |  |  |
| 9 | 镀锌钢管 | 按设计要求 | 合格及以上 | 天津友发 | 浙江金洲 | 广东华岐 |  |  |
| 10 | 一次性注塑成型塑料检查井 | 按设计要求 | 合格及以上 | 四川亚泰 | 河马 | 天井 | 山东文远 |  |
| 11 | 抗震支架 | 按设计要求 | 合格及以上 | 康佳顺 | 苏州华固 | 安坤信 | 厦门斯泰普 | 筗太阳 |
| 12 | 配电箱(柜) | 按设计要求 | 合格及以上 | 省安 | 厦门新二开 | 厦门鑫三力 |  |  |
| 13 | 密集型母线槽、封闭式母线、耐火母线槽 | 按设计要求 | 合格及以上 | GE | 施耐德 | 西门子 |  |  |
| 14 | 弱电箱 | 按设计要求 | 合格及以上 | TCL | 浙江光大通信 | 广东尤立科 |  |  |
| 15 | 夜景、景观灯具 | 按设计要求 | 合格及以上 | 上海芯龙 | 上海奇光 | 杭州勇电 | 厦门信达 |  |
| 16 | 防腐排烟复合风管 | 按设计要求 | 合格及以上 | 天利 | 鑫云顶 | 维沃 | 奇相 |  |
| 17 | 自动门 | 按设计要求 | 合格及以上 | 纳博克 | 盖泽 | 格屋 |  |  |
|  | (三）给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水泵 | 按设计要求 | 合格及以上 | 上海熊猫 | 上海邦浦 | 广州第一水泵厂 | 上海连城 | 上海凯泉 |
| 2 | 阀门（过滤器、铜阀、截止阀）DN≤50,按设计要求 | 按设计要求 | 合格及以上 | 埃美柯 | 杰克龙 | 浙江盾安 |  |  |
| 3 | 阀门（过滤器、铜阀、蝶阀、截止阀、闸阀、防爆波阀、过滤器、止回阀、浮球阀、自动排气阀、压差控制阀、减压阀）DN＞50,按设计要求 | 按设计要求 | 合格及以上 | 天津凯世通 | 上海凯斯特 | 上海欧特莱 |  |  |
| 4 | 不锈钢水箱 | 按设计要求 | 合格及以上 | 厦门蓝博 | 厦门建宏毅 | 厦门鑫三角 |  |  |
| 5 | 钢塑复合管 | 按设计要求 | 合格及以上 | 天津君诚 | 广东联塑 | 同等档次 |  |  |
| 6 | PPR给水塑料管 | 按设计要求 | 合格及以上 | 佛山顾地 | 江苏江特 | 福建亚通 |  |  |
| 7 | HDPE双壁波纹管、PVC-U排水管、PVC给水管 | 按设计要求 | 合格及以上 | 福建晟扬 | 福建亚通 | 广东联塑 | 佛山顾地 |  |
| 8 | 地漏 | 按设计要求 | 合格及以上 | 顶固 | 坚朗 | 九牧 |  |  |
|  | （四）消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气火灾监控设备，防火门、消防设备电源监控监控系统 | 按设计要求 | 合格及以上 | 北京利达 | 青鸟消防 | 秦皇岛海湾 | 上海零线 | 施耐德万高 |
| 2 | 智能疏散系统 | 按设计要求 | 合格及以上 | 沈阳宏宇 | 北京崇正 | 广东凯信达 | 中科知创 | 恒生智能 |
| 3 | 喷淋泵、消火栓泵、雨淋泵、增压稳压设备 | 按设计要求 | 合格及以上 | 上海熊猫 | 上海邦浦 | 广州第一水泵厂 | 上海连城 | 上海凯泉 |
| 6 | 喷头、水流指示器、信号蝶阀、湿式报警阀、雨淋阀 | 按设计要求 | 合格及以上 | 上海金盾 | 广东平安 | 广东胜捷 |  |  |
| 7 | 阀门（过滤器、铜阀、截止阀）DN≤50,按设计要求 | 按设计要求 | 合格及以上 | 埃美柯 | 杰克龙 | 江苏盾安 |  |  |
| 8 | 阀门（过滤器、铜阀、蝶阀、截止阀、闸阀、防爆波阀、止回阀、浮球阀、自动排气阀）DN＞50,按设计要求 | 按设计要求 | 合格及以上 | 天津凯世通 | 上海凯斯特 | 上海欧特莱 |  |  |
| 9 | 室内消火栓箱、室外消火栓、水泵接合器 | 按设计要求 | 合格及以上 | 福建白沙 | 福建天广 | 福建闽泉 |  |  |
| 10 | 手提灭火器 | 按设计要求 | 合格及以上 | 福建天广 | 广东胜捷 | 同等档次 |  |  |
| 11 | 不锈钢水箱 | 按设计要求 | 合格及以上 | 厦门蓝博 | 厦门建宏毅 | 厦门鑫三角 |  |  |
| 12 | 沟槽管件 | 按设计要求 | 合格及以上 | 山东亿佰通 | 上海威逊 | 山东莱德 |  |  |
| 13 | 镀锌钢管 | 按设计要求 | 合格及以上 | 浙江金洲 | 广东华岐 | 天津友发 |  |  |
| 14 | 消防专用风机、风口、风阀 | 按设计要求 | 合格及以上 | 厦门好周到 | 厦门鹭江 | 浙江浩龙 | 浙江双阳 | 浙江亿利达 |
| 15 | 消防报警设备 | 按设计要求 | 合格及以上 | 秦皇岛海湾 | 北京利达 | 上海松江 | 青鸟消防 |  |

| （五）精装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 |  | 位置 |  | 规格\做法 |  |  | 推荐品牌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌1 |  | 品牌2 |  | 品牌3 | 品牌4 |  |
|  |  白色乳胶漆 |  | 精装房阳台吊顶,标准层电梯厅吊顶 |  | 按设计要求 |  |  | 立邦 净味系列（家居装修使用系列）亚光漆 |  | 多乐士 净味系列（家居装修使用系列）亚光漆 |  | 华润 净味系列（家居装修使用系列）亚光漆 |  |  |
|  |  白色防水乳胶漆 |  | 精装房墙面 |  | 按设计要求 |  |  | 立邦 净味系列（家居装修使用系列）亚光漆 |  | 多乐士 净味系列（家居装修使用系列）亚光漆 |  | 华润 净味系列（家居装修使用系列）亚光漆 |  |  |
|  | 9.5厘耐潮型纸面石膏板/硅酸钙板 |  | 吊顶 |  | 按设计要求 |  |  | 杰森 |  | 优时吉博罗 |  | 龙牌 |  |  |
|  | 轻钢龙骨 |  | 吊顶 |  | 主龙骨38X12X1.0副龙骨50X19X0.5 |  |  | 优时吉博罗（38/50不上人吊顶系列） |  | 龙牌（38/50不上人吊顶系列） |  | 杰森（38/50不上人吊顶系列） |  |  |
|  | 阻燃板/木基层板 |  |  |  | 不低于E1级 |  |  | 兔宝宝 |  | 莫干山 |  | 大王椰 |  |  |
|  | 墙面瓷砖和石材（含人造石）粘贴剂、瓷砖胶、填缝剂 |  | 地面、墙面 |  | 按设计要求 |  |  | 德高 |  | 圣戈班伟伯 |  | 欧丽亚 |  |  |
| (六)智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备(材料)名称 |  |  |  | 品牌一 |  |  | 品牌二 |  | 品牌三 |  |  | 品牌四 |
| 1 |  | 摄像机（含镜头） |  |  |  | 宇视 |  |  | 大华 |  | HIKVISION |  |  |  |
| 2 |  | 视频管理服务器 |  |  |  | 宇视 |  |  | 大华 |  | HIKVISION |  |  |  |
| 3 |  | 彩色液晶监视器 |  |  |  | 宇视 |  |  | 大华 |  | HIKVISION |  |  |  |
| 5 |  | 光端机 |  |  |  | 恒信和安 |  |  | 光桥 |  | 英飞拓 |  |  |  |
| 6 |  | 门禁系统 |  |  |  | HIKVISION |  |  | 深圳富士 |  | 深圳捷顺 |  |  |  |
| 7 |  | 一卡通系统 |  |  |  | HIKVISION |  |  | 深圳富士 |  | 深圳捷顺 |  |  |  |
| 8 |  | 交换机 |  |  |  | H3C |  |  | 华为 |  | 神州数码 |  |  |  |
| 9 |  | 巡更系统 |  |  |  | 中控 |  |  | 北京蓝卡 |  | 格瑞特 |  |  |  |
| 10 |  | 停车场系统设备 |  | 汽车入口控制机 |  | 深圳捷顺 |  |  | 科拓 |  | 一路 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 汽车出口控制机 |  | 深圳捷顺 |  |  | 科拓 |  | 一路 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 道闸 |  | 深圳捷顺 |  |  | 科拓 |  | 一路 |  |  |  |
| 13 |  | 背景音乐系统 |  |  |  | ITC |  |  | T-KOKO |  | DSPPA |  |  |  |
| 14 |  | 电脑 |  |  |  | Dell |  |  | HP |  | 联想 |  |  |  |
| 15 |  | 网线、光纤 |  |  |  | 美势 |  |  | 天诚 |  | 清华同方 |  |  |  |
| 16 |  | 强弱电线缆 |  |  |  | 帝一 |  |  | 天诚 |  | 联通 |  |  |  |
| 17 |  | 防雷器 |  |  |  | 安世杰 |  |  | 天威 |  | 中光 |  |  |  |
| 18 |  | UPS |  |  |  | APC |  |  | 科华 |  | 华为 |  |  |  |
| 19 |  | 电视监控墙、操作台、机柜 |  |  |  | 金盾 |  |  | 三盛 |  | 慧远 |  |  |  |
| 20 |  | 防浪涌插座 |  |  |  | 突破 |  |  | APC |  | 可来博 |  |  |  |
| 21 |  | 无线AP |  |  |  | 华三 |  |  | 锐捷 |  | 信锐 |  |  | 华为 |